沅陵县文化旅游广电体育局

关于胡家溪土家民俗文化风情古寨

景区问题整改的通知

沅陵县辰发文化旅游有限公司：

近期文旅广体行业冬季安全生产与维稳检查，发现贵司运营的胡家溪景区存安全隐患。我局依“三管三必须”原则，作为行业主管部门，现发整改通知，望严格执行。

一、问题详情

1.游乐场吊桥：钢绳紧固件锈蚀，损坏桥板未及时更换。

2.游乐设施记录：4 - 8月景区游乐设施检查保养记录缺失。

3.消防用水：景区消防栓用水与居民生活用水共用蓄水池，消防用水难保障。

4.演艺舞台：舞台屋顶瓦片维修不到位，下滑严重，有坠落伤人风险。

二、整改要求

请贵司务必重视，充分认识安全生产重要性，迅速全面整改。于2025年1月10日前完成，并将整改情况详报我局。以严谨高效态度，杜绝安全事故，确保景区合规运营。

沅陵县文化旅游广电体育局

2024年12月31日