**2025年3月污染源常规监督性监测达标率统计表**

发布单位：怀化市沅陵生态环境监测站

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 废水监测 | | | | | 废气监测 | | | | |
| 采样点位 | 采样  时间 | 监测项目（个） | 超标  因子 | 达标率（%） | 采样点位 | 采样时间 | 监测项目（个） | 超标  因子 | 达标率  （%） |
| 沅陵县中医男性病医院 | 处理设施出口 | 3月5日 | 7 | 0 | 100 | / | / | / | / | / |
| 沅陵县人民医院 | 处理设施出口 | 3月5日 | 7 | 0 | 100 | / | / | / | / | / |
| 沅陵县南方医院 | 处理设施出口 | 3月4日 | 7 | 0 | 100 | / | / | / | / | / |
| 沅陵县官庄污水处理厂 | 处理设施出口 | 3月4日 | 20 | 0 | 100 | / | / | / | / | / |
| 沅陵县筲箕湾污水处理厂 | 处理设施出口 | 3月4日 | 20 | 0 | 100 | / | / | / | / | / |
| 湖南五强溪特种纸业有限公司 | 处理设施出口 | 3月6日 | 8 | 0 | 100 | / | / | / | / | / |
| 沅陵县华益水泥有限责任公司 | / | / | / | / | / | 2号车间设施排放口（水泥粉磨） | 3月7日 | 3 | 0 | 100 |
| 2号车间设施排放口（包装线） | 3 | 0 | 100 |
| 湖南鑫瑞矿业有限公司 | 处理设施出口 | 3月6日 | 11 | 0 | 100 | / | / | / | / | / |
| 沅陵县工业园污水处理厂 | 处理设施出口 | 3月6日 | 20 | 0 | 100 | / | / | / | / | / |
| 沅陵县城市环境卫生服务中心 | 处理设施出口 | 3月8日 | 15 | 0 | 100 | / | / | / | / | / |
| 沅陵县向华电子科技有限公司 | 总排放口 | 3月8日 | 18 | 0 | 100 | / | / | / | / | / |
| 湖南智金矿业有限公司 | 处理设施出口 | 3月6日 | 17 | 0 | 100 | / | / | / | / | / |
| 沅陵县污水处理有限责任公司 | 处理设施出口 | 3月6日 | 20 | 0 | 100 | / | / | / | / | / |
| 湖南辰州矿业有限责任公司 | 一期重金属污水处理厂出口 | 3月7日 | 15 | 0 | 100 | 三废车间出口 | 3月7日 | 7 | 0 | 100 |
| 二期重金属污水处理厂出口 | 15 | 0 | 100 |
| 湿法冶炼厂燃气锅炉 | 3 | 0 | 100 |
| 三期重金属污水处理厂出口 | 15 | 0 | 100 |