**2025年4月污染源常规监督性监测达标率统计表**

发布单位：怀化市沅陵生态环境监测站

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 废水监测 | | | | | 废气监测 | | | | |
| 采样点位 | 采样  时间 | 监测项目（个） | 超标  因子 | 达标率（%） | 采样点位 | 采样时间 | 监测项目（个） | 超标  因子 | 达标率  （%） |
| 沅陵县人民医院 | 处理设施出口 | 4月17日 | 8 | 0 | 100 | / | / | / | / | / |
| 沅陵县南方医院 | 处理设施出口 | 4月17日 | 8 | 0 | 100 | / | / | / | / | / |
| 沅陵县筲箕湾污水处理厂 | 处理设施出口 | 4月16日 | 20 | 0 | 100 | / | / | / | / | / |
| 湖南五强溪特种纸业有限公司 | 处理设施出口 | 4月15日 | 8 | 0 | 100 | / | / | / | / | / |
| 湖南鑫瑞矿业有限公司 | 处理设施出口 | 4月11日 | 12 | 0 | 100 | / | / | / | / | / |
| 湖南智金矿业有限公司 | 处理设施出口 | 4月16日 | 17 | 0 | 100 | / | / | / | / | / |
| 湖南辰州矿业有限责任公司 | 一期重金属污水处理厂出口 | 4月13日 | 15 | 0 | 100 | / | / | / | / | / |
| 二期重金属污水处理厂出口 | 15 | 0 | 100 |
| / | / | / | / |
| 三期重金属污水处理厂出口 | 15 | 0 | 100 |