**2025年7月污染源常规监督性监测达标率统计表**

发布单位：怀化市沅陵生态环境监测站

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 企业名称 | 废水监测 | 废气监测 |
| 采样点位 | 采样时间 | 监测项目（个） | 超标因子 | 达标率（%） | 采样点位 | 采样时间 | 监测项目（个） | 超标因子 | 达标率（%） |
| 沅陵县工业园污水处理厂 | 处理设施出口 | 7月5日 | 21 | 0 | 100 | / | / | / | / | / |
| 湖南智金矿业有限公司 | 处理设施出口 | 7月8日 | 17 | 0 | 100 | / | / | / | / | / |
| 沅陵县人民医院 | 处理设施出口 | 7月4日 | 8 | 0 | 100 | / | / | / | / | / |
| 沅陵县向华电子科技有限公司 | 企业废水总排口 | 7月5日 | 18 | 0 | 100 | / | / | / | / | / |
| 沅陵县城市环境卫生服务中心 | 处理设施出口 | 7月5日 | 18 | 0 | 100 | / | / | / | / | / |
| 湖南鑫瑞矿业有限公司 | 废水总排放口 | 7月18日 | 11 | 0 | 100 | / | / | / | / | / |
| 湖南五强溪特种纸业有限公司 | 处理设施出口 | 7月18日 | 8 | 0 | 100 | / | / | / | / | / |
| 沅陵县中医男性病医院 | 处理设施出口 | 7月4日 | 8 | 0 | 100 | / | / | / | / | / |
| 沅陵县南方医院 | 处理设施出口 | 7月5日 | 8 | 0 | 100 | / | / | / | / | / |
| 沅陵县筲箕湾污水处理厂 | 处理设施出口 | 7月15日 | 21 | 0 | 100 | / | / | / | / | / |
| 沅陵县官庄污水处理厂 | 处理设施出口 | 7月20日 | 21 | 0 | 100 | / | / | / | / | / |